1. Ve všech objektech CB  je přísně zakázáno kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Tento zákaz platí v plném rozsahu při přípravě, po dobu trvání i po skončení vlastní akce  ve všech pronajatých prostorách CB. Výjimku může povolit, a to jen písemně, pověřený pracovník správce Výstaviště.

2. Ve všech prostorách CB je zakázáno provádět svářečské práce, řezání autogenem, broušení apod., bez písemného povolení pověřeného pracovníka CB

3. Používání pyrotechniky nebo umělého kouře je zakázáno ve všech prostorách CB, bez písemného povolení pověřeného pracovníka CB.

4. Podnájemce odpovídá za to, že uvnitř pronajatých prostor nebudou umísťovány a používány tlakové láhve, nádoby a jiná zařízení s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny. Je-li jejich používání nutné pro zajišťění akce, podnájemce zajistí, že nebudou použity bez projednání a písemného schválení pověřeným pracovníkem CB. Podnájemce je povinen předložit pověřenému pracovníkovi CB doklad o provedené tlakové zkoušce zařízení vč. případného rozvodu a příslušenství. Při provozu podnájemce odpovídá za dodržování těchto podmínek: - zařízení nesmí obsluhovat pracovník bez příslušné kvalifikace a ten se od zařízení v době jeho provozu nesmí vzdalovat - celé zařízení musí být zajištěno proti zneužití nepovolanými osobami - v nepřítomnosti obsluhy bude uzavřen hlavní ventil na tlakové nádobě a všechny případné ventily na zařízení.

5. Při výstavách a prezentacích motorových vozidel podnájemce smí uchovávat v nádržích vozidel jen tolik paliva, které je nutné pro jejich výjezd z výstavního prostoru. Podnájemce odpovídá za to, že během umístění ve výstavním prostoru bude akumulátor odpojen (pokud jím je vozidlo vybaveno). Motocykly je povoleno pouze tlačit

(pokud to dovolí jejich hmotnost), nestartovat uvnitř. Z motocklů je třeba vyjmout klíčky, motocykl uzamknout,

v nádrži minimum paliva. Pokud by docházelo k úkapům, nutno umístit POD motocykl vaničky se sorbentem.

6. Podnájemce odpovídá při užívání

tepelných spotřebičů za dodržování

následujících zásad:

– je zakázáno používat elektrické nebo

plynové vařiče a zářiče bez písemného

povolení pověřeného pracovníka CB

- povolené používané tepelné zařízení

musí být v bezvadném technickém stavu a

podnájemce musí před jejich použitím

předložit pověřenému pracovníkovy

CB platný doklad o

provedení revize zařízení,

- pro tepelné spotřebiče, které nemají v

dokumentaci předepsanou bezpečnou

vzdálenost od hořlavých povrchů (např.

podlahové krytiny, zařizovacích předmětů

apod.), bude dodržena bezpečná

vzdálenost podle ČSN 06 1008 tab. 1 dle

Vyhl. 23/2008 části 8,

- nelze-li tyto vzdálenosti dodržet,

budou použity tepelně izolační zábrany z

nehořlavého materiálu (např. sádrokarton,

lignát, apod.) tloušťky min. 3 mm. Izolační

zábrana bude ve vzdálenosti min. 30 mm s tolerancí ± 5 mm od chráněné hmoty a

chráněnou hmotu bude přesahovat na horní straně min. o 300 mm a na bočních stranách o 150 mm (ČSN 06 1008 čl.4.4.1.3). Je-li tepelné zařízení umístěno na

hořlavé podlahové krytině nebo na jiných

předmětech z hořlavého materiálu, bude použita izolační podložka ze stejného nehořlavého materiálu,

- tepelný spotřebič bude pod stálým

dozorem a podnájemce písemně určí

osobu, odpovědnou za jeho provoz.

Podnájemce zajistí, že při ukončení akce, bude každý den elektrické zařízení prokazatelně

odpojeno od elektrické sítě, u plynového

zařízení uzavřeny všechny ventily.

7. Podnájemce odpovídá za to, že v

únikových cestách, v těsné blízkosti

hasebních prostředků elektrorozvodných

zařízení, nebude prováděna manipulace a

skladování s exponáty, obaly a jiným

materiálem. Nepotřebné materiály bude

podnájemce denně vyklízet do určených

míst. Žádný materiál nebude skladován za

výstavním stánkem nebo na jeho stropní

konstrukci.

8. Všechna požárně bezpečnostní

zařízení a věcné prostředky požární

ochrany (např. požární hydranty, přenosné

hasicí přístroje, zařízení požární

signalizace apod.) v objektu instalovaná

budou použita výhradně v případě vzniku

požáru. Jejich použití, eventuálně

poškození a jakákoliv jiná manipulace musí

být podnájemcem bezprostředně ohlášeny

pověřenému pracovníku CB. Ke všem těmto zařízením musí

být trvale zajištěn volný přístup.

9. V blízkosti vchodů a vjezdů do

areálu CB, podzemních nebo nadzemních

hydrantů a uzávěrů vody v případě, že by

zůstal volný jen jízdní pruh užší než 3

metry, je zakázáno stání motorových

vozidel. Je-li nutné v takových místech

zastavit (např. při dovozu vystavovaných

předmětů nebo materiálu na výstavbu

výstavního stánku apod.) odpovídá

podnájemce za to, že řidič zůstane u

vozidla, aby v případě potřeby mohl s

vozidlem odjet.

10. Je-li nutné pro předvádění zařízení v

provozu používat hořlavé materiály,

odpovídá podnájemce, že na stánku nebo v pronajatém prostoru nebude skladována

větší zásoba než na jeden den předvádění.

11. Podnájemce je odpovědný za to, že

nebudou používána žádná zařízení nebo

předměty, které by svými vlastnostmi

ohrožovaly požární bezpečnost.

12. Pro kontrolu požární bezpečnosti a

ochrany ustaví pověřený pracovník CB

preventivní požární hlídky. Podnájemce je

povinen těmto hlídkám umožnit vstup do

všech jím a jeho klienty využívaným

prostorům.

13. Zjistí-li sám podnájemce požární

závady, které nemůže sám odstranit, je

odpovědný za bezodkladné oznámení

pověřenému pracovníku CB

nebo členovi preventivní požární hlídky.

14. Všechny východy z pronajatých prostor musí být

volné, stejně jako únikové cesty mezi

jednotlivými stánky a přístupy k požárně

bezpečnostním zařízením. Podnájemce je

odpovědný, že jeho činností nedojde ke

znepřístupnění těchto prostorů.

15. Každý vzniklý požár, i v případě, že

byl uhašen vlastními prostředky, má

povinnost podnájemce neprodleně ohlásit

ohlašovně požárů – velín kl. 333.

16. Každé poškození nebo použití

věcných prostředků požární ochrany nebo

požárně bezpečnostních zařízení

podnájemcem je podnájemce povinen

bezodkladně oznámit pověřenému

pracovníku CB

17. Vnitřní komunikace (uličky mezi

expozicemi) zároveň vymezují odstupy

mezi jednotlivými celky. Podnájemce

odpovídá za to, že tyto komunikace budou

trvale volné a současně bude zachován

volný vstup do všech technických prostor a

volný prostor i kolem obvodových stěn v

místech instalovaného technického zařízení a prostředků PO (přístup musí být

zachován ke všem elektrickým rozvaděčům, hlavním vypínačům a uzávěrům, hlásičům EPS, požárním hydrantům, hasicím přístrojům apod., průchody za stánky a expozicemi u obvodových, stěn ke dveřím a přístupy k instalovaným technickým zařízením).

18. Každý podnájemce je odpovědný za

to, že v době výstavy všichni vystavovatelé

umožní vstup pracovníkům CB do zázemí výstavních stánků, a

to vždy, mimo dobu nočního klidu, kdy jsou

stánky střeženy EPS, EZS a kamerovým

systémem.

19. Podnájemce při stavbě výstavních

stánků včetně jejich zázemí a vybavování

elektrickým zařízením odpovídá za to, že

se bude řídit pokyny určeného pracovníka

CB, který má elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. umožní určenému

pracovníkovi CB s

elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. přístup do výstavního stánku, včetně zázemí, aby mohl provést provozní kontrolu elektrického zařízení, a umožní určenému pracovníkovi CB určeného v provozní dohodě s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. přístup do pronajatého prostoru, aby mohl provést provozní kontrolu elektrického zařízení.

20. Podnájemce je odpovědný za to, že

jeho klienti zajistí montáž svého elektrického zařízení pouze u osoby, která má elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a v souladu s ČSN 33 2000-7- 711 (Elektrická instalace budov - Část 7- 711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech (výstavy, přehlídky a stánky) a na elektrické zařízení zajistí vypracování revizní zprávy osobu oprávněnou k této činnost a předloží ji určenému pracovníkovi CB. Pouze takto připravené

elektrické zařízení povolí určený pracovník CB uvést do provozu.

21. Podnájemce odpovídá za to, že elektrická zařízení budou k napájení připojovat osoby prokazatelně poučené nebo s klasifikací vyšší dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

22. Podnájemce odpovídá za to, že osoby

pověřené k uvedení výstavního stánku do

provozu a jeho ukončení z hlediska

zapojení napájení elektrického vybavení

stánku, budou osoby prokazatelně

poučené.

23. V případě jakéhokoliv problému v

připojení či provozu elektrického zařízení

klientů podnájemce způsobeného

vzájemným působením napájecí sítě a

vlastního zařízení, odpovídá podnájemce

za okamžité informování pověřeného

pracovníka CB uvedeného

v provozní dohodě a je povinen ho požádat

o zajištění pomoci osobou s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č.

50/1978 Sb., znalou místních provozních

podmínek.

24. Podnájemce je povinen používat

pouze elektrických zařízení, ke kterým

předloží platnou revizní zprávu,

vypracovanou v souladu s příslušnými ČSN

a elektrické kuchyňské kombinované

zařízení pro zázemí výstavních stánků vždy

umožní, aby všechny jeho části, kromě

ledničky/mrazničky, byly prokazatelně

odpojitelné v době mimo provoz výstavního

stánku.

25. Budou-li použity k připojení

elektrického zařízení vystavovatelů

rozbočky (ať již bez nebo včetně

prodlužovacích šňůr) odpovídá podnájemce

za umístění každé rozbočky na místě

přístupném a viditelné pro kontrolu

zapojení. Dále odpovídá za to, že budou

použity pouze prodlužovací šňůry s platnou

revizní zprávou.

26. V době mimo provoz výstavních

stánků (po dobu uzamčení areálu CB)

odpovídá podnájemce za to, že veškeré

elektrické zařízení (kromě mrazniček a

ledniček) bude odpojeno od sítě. Pokud

některý exponát je elektrickým zařízením,

které nemůže být během výstavy odpojeno

ze sítě (například kvůli náročné kalibraci a

podobně), musí mít podnájemce písemný

souhlas s jeho připojením a provozem od

pověřeného pracovníka CB.

27. Podnájemce odpovídá za to, že při

stavbě stánků a dekorací na akcích (dále

jen „akce“) nebudou použity hořlavé

materiály, jako je např. rákos, sláma, papír,

syntetické textilie, plastové fólie, lepenky,

pěnový polystyrén a další materiály třídy

reakce na oheň D,E,F, a to včetně podlah a

podlahových krytin. Tyto materiály se

použijí pouze v případě, že budou upraveny

pro snížení hořlavosti, což prokáže

atestem, vydaným autorizovanou

zkušebnou o této úpravě, který je

podnájemce povinen předložit pověřenému

pracovníkovi CB před

zahájením stavby stánku. Pro montáž

stropních podhledů nebudou použity materiály, které by mohly při požáru nebo tepelném rozkladu odpadávat, nebo odkapávat. Jako dekorační předměty nebudou použity předměty z plastických hmot, které nejsou v samozhášivé úpravě. Podnájemce odpovídá též za to, že zastropení stánků bude provedeno pouze opticky – roštovým rastrem lamelami z lehkých slitin, případně stánek ponechá zcela bez zastropení.

28. Výstavbu stánků a dekorací o výšce

přes 3 metry je podnájemce povinen

oznámit pověřenému pracovníku CB. Odpovědný pracovník CB rozhodne o případných dalších

opatřeních k zajištění požární ochrany.

Podnájemce je odpovědný za to, že se

stavbou nebude započato před písemným

schválením pověřeného pracovníka

CB.

29. Podnájemce odpovídá za to, že

reklamní poutače (např. balóny apod.)

nebudou umísťovány v pronajatých

prostorách bez písemného povolení

pověřeného pracovníka CB.

Poutač přitom musí splnit tyto podmínky:

- k plnění reklamních balónů nesmí být

použity hořlavé nebo výbušné plyny

- reklamní poutače nesmí být umístěny

nad komunikacemi, po kterých budou

procházet návštěvníci výstavy

- reklamní poutače nesmí být upevněny

na nosných konstrukcích pavilonu

- reklamní balónky a poutače nesmí

stínit hlásičům EPS

30. Podnájemce nesmí jakkoliv používat

nátěrové hmoty na bázi nitrocelulózy, stejně jako skladovat tyto materiály v prostoru stánku. Výjimku může povolit, a to jen písemně, pověřený pracovník CB.

31. Pokud při úpravě stánku nebo

dekorací je nutné hoblování, řezání, vrtání

apod. dřevěného materiálu, je podnájemce

odpovědný za to, že při práci bude použita

odsávačka a ihned po skončení těchto

prací bude odpad uložen na určené místo

mimo prostor pavilonu vč. odstranění

hořlavého prachu, při těchto pracích

vzniklého.

Požární ochrana u dvoupodlažních expozic

a zajištění bezpečnosti stavebních

konstrukcí

Při stavbě dvoupodlažních výstavních

stánků podnájemce odpovídá za

dodržování těchto zásad:

• Pro stavbu se nepoužijí hořlavé

materiály jako je např. rákos, sláma, papír,

syntetické textilie, plastové fólie, lepenky,

pěnový polystyrén a další materiály třídy

reakce na oheň D,E,F. Tyto materiály

budou použity pouze v případě jejich

úpravy pro snížení hořlavosti. Platný atest,

vydaný autorizovanou zkušebnou o této

úpravě, je podnájemce povinen předložit

orgánu požární ochrany Výstaviště před

zahájením stavby stánku vč. předložení

vzorku použitých materiálů. Pro montáž

stropních podhledů je zakázáno používat

materiály, které by při eventuálním požáru

mohly odkapávat. Jako dekorační předměty nesmí být používány předměty z

plastických hmot, které nejsou v samozhášivé úpravě.

• Výstavní stánky budou využívány

pouze jako kancelářské, jednací a výstavní

prostory bez zvýšeného požárního

nebezpečí.

• Je zakázáno obkládat použité

schválené montážní prvky hořlavými

materiály, skladovat v prostorech stánků

hořlavé látky. Ve stáncích se nesmí

předvádět stroje nebo zařízení, které by

mohly způsobit vznik požáru.

• Montáž bude prováděna pouze na

schválených místech a odstup od

komunikace bude 3 metry. Tento odstup

nemusí být dodržen, pokud je druhé

podlaží ohraničeno pouze zábradlím nebo

je prokázána požární odolnost nosné

konstrukce výpočtem.

• Pokud má dvoupodlažní stánek

výstup do druhého podlaží točitým

schodištěm, musí podnájemce umožnit

obsazení patra pouze do max. 30 osob,

pokud je namontováno schodiště přímé, je

možno počítat s obsazením 55 míst. Je-li

použito více schodišť, počty osob se

mohou úměrně zvýšit.

• Schodiště umožní bezpečný únik z

nebezpečného prostoru. Trasa úniku nesmí vést pod druhým nadzemním podlažím, pokud nebyla prokázána odolnost jeho konstrukce proti požáru.

• Každá expozice bude vybavena

přenosnými hasicími přístroji v počtu 1 kus

na každých i započatých 200 m2

půdorysné plochy každého podlaží. Pokud

podnájemce nemá přenosné hasicí

přístroje vlastní, dodá je za úplatu správce

Výstaviště.

• Při výstavbě vícepodlažního stánku je

podnájemce povinen předložit stavební

projekt nebo zprávu s popisem použitého

materiálu a konstrukce stánku.

• Zastropení stánků (2. podlaží) bude

provedeno stejně jako u jednopodlažních.

• Před započetím stavby dvoupodlažních stánků je podnájemce povinen předložit statický posudek konstrukce stavby vypracovaný a potvrzený osobou nebo organizací oprávněnou k této činnosti.

• Podnájemce je odpovědný za to, že

se stavbou stánku nebude započato před

písemným schválením pověřeného

pracovníka správce Výstaviště.

Podnájemce prokazatelně potvrzuje

podpisem osoby oprávněné za něho jednat, že byl seznámen s výše uvedenými

provozně bezpečnostními předpisy

platnými v areálu Centrum Babylon a.s. kterým rozumí a které je

povinen dodržovat. Podnájemce dále bere

na vědomí, že je povinen dodržovat obecnì

závazné právní předpisy, zejména požární

a bezpečnostní předpisy a je povinen

zajistit jejich dodržování všemi osobami,

které se zdržují s jeho vědomím v

pronajatých prostorách včetně

subdodavatelů. Podnájemce odpovídá

podle zákona za škody na zdraví osob a na majetku, kterou by sobě i jiným způsobili jeho zaměstnanci, stejně jako zaměstnanci jeho subdodavatelů, pokud ke škodám dojde v důsledku porušení zákonných nebo smluvních povinností z jeho strany.

# Text boxes

PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY – CENTRUM BABYLON LIBEREC